

**AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”**

B E N E V E N T O

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n. 2)

VIA DELL’ANGELO, 1 - TEL. 0824 57111

ESTRATTO VERBALE DI

***GARA N°3 DEL***

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell’Art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

***GARA D’APPALTO MEDIANTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA di MATERIALE DI CONSUMO per APPARECCHIATURA E.B. NEURO MIZAR DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “GAETANO RUMMO” DI BENEVENTO- FASC. ALFA 350/2017.***

L’anno duemila**DICIOTTO**, il giorno 04 del mese di **GENNAIO**, presso gli uffici dell’Area Provveditorato/Economato, siti al 3° della Palazzina Amministrativa *(pad.“Direzione e Servizi Generali”)* dell’“Azienda Ospedaliera G. Rummo Via dell’Angelo, 1, Benevento,

Premesso

- che come risulta dal Verbale di Gara n. 1 a seguito dell'**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA** per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per APPARECCHIATURA E.B. NEURO MIZAR e, contestuale invito alla ditta EB NEURO SPA, hanno fattopervenire offerta le ditte**EB NEURO SPA, FIAB SPA e SEI EMG SRL** e che le schede tecniche di prodotto sono state trasmesse al Responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile per procedere, in modo riservato, all’esame di quanto offerto:

- che con nota prot. n. P.I. 4811 DEL 04/10/2017, il Responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile ha valutato quanto offerto dalle ditte nei seguenti termini:

**SEI EMG S.R.L.** Le cuffie in questione sono congrue con la richiesta.

**EB NEURO-ATES** Le cuffie in questione sono congrue con la richiesta. Non è presente l'offerta di connettore Touch Proof per l'attacco in testina; viene offerto connessione BASIS BE, ad informazione dello scrivente non compatibile con la testina. La medesima offerta sarebbe quindi da scartare

**FIAB S.P.A.**Le cuffie in questione sono congrue con la richiesta. Non è presente chiara offerta di connettore Touch Proof universale, per l'attacco in testina (presumibilmente F5321D +F5310D); tra gli altri offerti presumibilmente compatibile con la testina quello indicato al codice F89661-X-MZ. Si precisa quindi che come da richiesta sarebbero necessari n. 4 connettori testina (n. 2 F5321D + n. 2 F5310D);

- che alla luce della relazione tecnica, il Seggio di gara ha proceduto, con nota prot. 24008 del 31/10/2017, alla comunicazione alla ditta **EB NEURO-ATES** della esclusione ai sensi dell'articolo 76 co.1- 5 **DLgs 50-2016;**

- che la ditta **EB NEURO-ATES,** in data 20/10/2017, ha fatto pervenire ricorso avverso esclusione, per le motivazioni indicate nel medesimo atto allegato agli atti di ufficio;

- che con nota del 24/10/2017 il ricorso della della succitata ditta è stato trasmesso al Responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile per le valutazioni e/o osservazioni resesi necessarie.

- che in data 27/10/2017-con nota prot. 4844, allegata agli atti di ufficio, il Responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, fa pervenire chiarimenti in merito alla non congruità della offerta tecnica della ditta **EB NEURO-ATES.**

- che nota prot. 24008 del 31/10/2017, le osservazioni giusta nota prot. 4844, a firma del Responsabile dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, sono trasmesse alla ditta EB NEURO-ATES.

Il Seggio di gara in data odierna procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle ditte **FIAB SPA e SEI EMG SRL** ed in presenza di due offerte parimenti congrue procede all'aggiudicazione della gara de qua a favore della ditta SEI EMG, per avere offerto al prezzo più basso.

**FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE**

**(firmato) PRESIDENTE Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI**

**(firmato) TESTIMONE  *Giovanna De Marco Collaboratore Amministrativo***

**(firmato) SEGRETARIO Dott.ssa Laura ALFANO Assistente Amministrativo**