Oggetto: CHIARIMENTI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI

DISPOSITIVI PER EMODIALISI.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte della ditta Gambro S.p.A. si precisa quanto segue:

- In merito al punto 1 l’aggiudicazione dei presidi avverrà per lotto unico così come disposto nel capitolato tecnico;

- In merito al punto 2 si conferma la possibilità di offrire filtri dializzatori con coefficiente di ultrafiltrazione maggiore di 18 ml/h/mmHg, in quanto dotati di qualità migliorative rispetto alle specifiche delle categorie della classificazione regionale;

- In merito al punto 3 si conferma la scelta di dializzatori con superficie di membrana minima indicata in capitolato in quanto, al momento, non vengono da noi utilizzati dializzatori con superficie inferiore a quelle indicate.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

(Dott.ssa Maria Nicoletta MERCURI)