Questa A.O. dovendo provvedere all’acquisto di una TAC portatile intraoperatoria  per soddisfare alcune particolari esigenze clinico-sanitarie infungibili ad uso della U.O.C. di Neurorianimazione e della sala operatoria di Neurochirurgia, deve acquisire, attraverso un’indagine di mercato, alcune fondamentali informazioni inerenti le caratteristiche peculiari richieste per tale tipo di tecnologia, così di seguito rappresentate :

ESIGENZE CLINICHE

PER LA NEUROCHIRURGIA :

Spesso, nel corso di interventi di neurochirurgia,  si ha la necessità di controllare il grado di asportazione di un tumore. La neuronavigazione, per tale finalità, perde di affidabilità nel corso dell’intervento a causa delle variazioni anatomiche che avvengono nel campo chirurgico (deliquorazione, asportazione del tumore, ecc.). L’aggiornamento intraoperatorio delle immagini neuroradiologiche del neuronavigatore consente di mantenere inalterata l’affidabilità del navigatore per tutta la durata dell’intervento.

PER LA NEURORIANIMAZIONE :

In una rianimazione dedicata a pazienti con patologia cranio-encefalica, l’esigenza di ripetuti controlli TC cranio è altissima. I pazienti sedati e collegati a respiratore automatico (la quasi totalità dei pazienti in neurorianimazione) non possono essere valutati clinicamente. Spesso, soprattutto nei primi giorni dopo un grave trauma cranico, un’emorragia cerebrale, un’ischemia cerebrale o dopo un intervento chirurgico, vi possono essere evoluzioni negative importanti che mettono a rischio la vita stessa del paziente. Non potendoli valutare clinicamente l’unica possibilità è effettuare TC cranio con una certa frequenza. Capita però di sovente che, il precario equilibrio emodinamico e respiratorio del paziente, non consentono il suo spostamento alla radiologia per cui si preferisce soprassedere e non effettuare il controllo neuroradiologico.

CARATTERISTICHE TECNICHE E SANITARIE DI MINIMA :

1) dev’essere facilmente trasportabile, montata su ruote, nonché avere peso,  contenuto e dimensioni ridotte;

2) deve consentire l’effettuazione di esami cranici, con una bassa emissione di radiazioni ionizzanti tale da non    richiedere schermature particolari o rappresentare rischi per gli utilizzatori e/o per gli altri pazienti presenti negli ambienti;

3) deve avere una risoluzione adeguata, tale da poter effettuare anche ricostruzioni tridimensionali (parte ossea del cranio);

4) deve consentire la possibilità di effettuare angioTC dei vasi cerebrali (per uso intraoperatorio ed in neurorianimazione);

5) deve essere fornita di un’apposita testiera a tre punte compatibile con la TC per la fissazione del cranio sul   tavolo operatorio;

6) deve avere la possibilità di entrare ed uscire dal campo operatorio mantenendo la medesima impostazione delle scansioni;

7) infine deve possibilmente funzionare anche scollegata dalla rete elettrica (funzionamento a batteria).

Pertanto, si invita codesta ditta a fornire e ad inviare le informazioni richieste, solo per quel che concerne le caratteristiche tecniche, prive di qualsiasi indicazione riguardante il prezzo dell’apparecchiatura offerta, entro il 29.11.2010 presso l’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” - Via dell’Angelo, 1 - 82100 Benevento, in busta chiusa, recante all’esterno la seguente dicitura :

“INDAGINE DI MERCATO relativa ad 1 TAC portatile intraoperatoria per la U.O.C. di Neurorianimazione e la sala operatoria di Neurochirurgia (Fasc. n. C 365/2010 da citare in ogni successiva comunicazione).

Per eventuali chiarimenti contattare l’Area Tecnico Manutentiva-Ingegneria Clinica tel. 0824/57300 -581- 582;  fax 0824/57270 e-mail sic@ao-rummo.it, Dr. Giuseppe Catapano  U.O.C. Neurochirurgia 0824/57760.

IL DIRIGENTE AREA PROVVEDITORATO

ED ECONOMATO

(Dott.ssa M. Nicoletta Mercuri)