Risposta ai quesiti relativi ai punti 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della richiesta di chiarimenti da parte di una  Ditta interessata .

3) CAPITOLATO SPECIALE, ART. 6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- Nel sopracitato articolo si parla di valutazione qualitativa sui prodotti in conformità a parametri illustrati sia nella documentazione tecnica sia nella campionatura inviata; deve pertanto essere inviata campionatura? In caso affermativo per quali lotti ed in che quantitativi?

Si richiedono informazioni dettagliate sull’eventuale invio della stessa.

Si precisa che l’invio della campionatura ha lo scopo di consentire alla Commissione giudicatrice una migliore valutazione del prodotto proposto, pertanto viene offerta questa possibilità nell’interesse della Ditta, che è libera di scegliere se inviare o meno campioni, ed in che quantitativo. Come precisato nel succitato Art. 6 del Capitolato Speciale, la Commissione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere alle Ditte concorrenti ulteriori elementi informativi che si rendessero necessari per un migliore e più esaustivo esame del materiale offerto.

4) CAPITOLATO SPECIALE, ART. 9 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

- Chiarire se va fornito, nei documenti di gara, il listino prezzi con l’indicazione dello sconto riservato, per tutti quei prodotti di Genetica non compresi nella gara.

Se sì, dove va inserito tale listino e dove va indicata la percentuale di sconto? Lo sconto indicato sul listino deve obbligatoriamente essere uguale, in percentuale, a quello applicato ai prodotti offerti in gara?

Il listino prezzi può essere inserito all’interno della busta relativa ad un singolo lotto se si riferisce solo a prodotto appartenenti a quel lotto. Può essere invece inserito nella busta esterna (che contiene tutte altre) se si riferisce a prodotti appartenenti a più lotti. La percentuale di sconto va indicata in una dichiarazione di accompagnamento nella quale la Ditta indica la propria disponibilità a fornire anche prodotti non compresi nell’elenco attualmente oggetto della gara, indicando la percentuale di sconto (che non deve essere obbligatoriamente uguale a quella applicata ai prodotti in gara).

7) DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

-E’ possibile inserire la documentazione tecnica in lingua inglese, oppure tutta la documentazione deve essere in italiano?

E’ possibile inserire documentazione tecnica in lingua inglese, se non è disponibile quella corrispondente in lingua italiana.

8) LOTTO N. 17 - ANEUPLOIDIE CROMOSOMICHE

Relativamente al sopracitato lotto si richiede, nel capitolato di gara, di produrre due differenti offerte con e senza la fornitura dell’apparecchiatura e del software necessari all’utilizzo del kit.

Si richiedono specifiche dettagliate in merito a come deve essere redatta l’offerta comprensiva di strumento e software (ad esempio indicare se è previsto un canone d’affitto, oppure se, i prezzi offerti per i kit devono essere già comprensivi della quota strumento+ software etc…)

L’offerta deve riportare per i kit due diversi prezzi: uno valido nel caso di acquisto dei soli reagenti, l’altro comprensivo della quota strumento, software e consumabili. Naturalmente bisogna specificare in dettaglio lo strumento, il software ed i consumabili che fanno parte dell’offerta. Se la Ditta ritiene di formulare ulteriori offerte, che prevedono una partecipazione parziale del’A.O.R.N. “G. Rummo” alle spese relative alla strumentazione, software e consumabili, attraverso un canone di affitto, oppure l’acquisto dell’attrezzatura a prezzo particolarmente vantaggioso (a fronte, naturalmente, di una riduzione del prezzo dei kit) è libera di farlo. La Commissione si riserva di valutarne la effettiva convenienza.

9) LOTTO N. 17 - ANEUPLOIDIE CROMOSOMICHE

Nel sopraccitato articolo indicate : kit per la risoluzione di aneuploidie dei cromosomi 13,18 e 21. Quantità annua richiesta 30 determinazioni.

Specificare se per 30 determinazioni si intende : 30 reazioni per il cromosoma 13, 30 reazioni per il cromosoma 18 e 30 reazioni per il cromosoma 21, oppure 10 reazioni per il cromosoma 13, 10 reazioni per il cromosoma 18 e 10 reazioni per il cromosoma 21.

Si intendono 10 determinazioni per ciascun cromosoma, per un totale di  30 determinazioni. Se la Ditta non dispone di un confezionamento corrispondente, la Commissione si riserva la possibilità di valutare quantitativi differenti, se rispondono alle reali esigenze cliniche.

10) LOTTO N. 16 - DISOMIA UNIPARENTALE

Relativamente al sopraccitato lotto si chiede conferma se, per Disopia Uniparentale, si intende la disopia del cromosoma 1.

Ci si riferisce alla Disomia Uniparentale di tutti i cromosomi per i quali è stata descritta questa condizione.

11) LOTTO N. 17 – ANEUPLOIDIE CROMOSOMICHE

Vedi punto 9.

12) LOTTO N. 16 – DISOMIA UNIPARENTALE

Vedi punto 10.