Oggetto: Gara ecotomografi multidisciplinari.

Chiarimento n.1 del 20 luglio.

Nell’allegato A1 del Lotto N.1 destinatario GINECOLOGIA è richiesta la:

- Disponibilità di sonde forata per indagini bioetiche;

CHIARIMENTO:

E’ considerato equivalente come caratteristica minima anche “la disponibilità di sonde dotate di kit per biopsie” poiché raggiungono la stessa finalità diagnostica.

Il sottoscritto, rappresentante legale della ditta partecipante al Lotto n.1, dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui al presente “chiarimento n.1” all’Allegato A1 del CSA.

Letto,approvato e sottoscritto

La ditta obbligata (firma e timbro)___________________________

U.O.C. di Ginecologia 						U.O. Ingegneria Clinica

Il Dirigente Medico 						Il Consulente Tecnico

Dr. Donato Limoncelli  						Ing. Gianpaolo Catalano

# Text boxes

AZIENDA OSPEDALIERA  “G. RUMMO”

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23-4-93)

D.E.A. DI  II LIVELLO  (L.R. 11-01-94 N. 2)

Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824/57111

82100 - BENEVENTO