CHIARIMENTO N. 1

“PROCEDURA  APERTA PER  LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN SISTEMA DI LITOTRISSIA EXTRA-CORPOREA”

A seguito di richiesta di chiarimenti avanzata da una Ditta interessata alla procedura di che trattasi, sono stati sottolineati i seguenti punti, chiedendone la revisione:

- Differenti dimensioni focali selezionabili a seconda della patologia da trattare: non c’è evidenza clinica che dimostri la necessità di variare le dimensioni del fuoco per ottenere una migliore frammentazione dei calcoli

- Dimensioni del fuoco ridotte: anche in questo caso la letteratura a riguardo non sottolinea la necessità del fuoco ridotto

- Profondità focale di almeno 165 mm: una profondità di 150 mm unita ad una terapia ampiamente flessibile, che consente un accoppiamento cuscino – cute paziente da diverse angolazioni, permettendo di trattare il calcolo da una finestra ravvicinata, sufficiente a trattare anche pazienti obesi

RISPOSTA AL QUESITO:

Si confermano le prescrizioni di capitolato, in ogni caso, l' articolo 2 del CSA cita la clausola di “equivalenza”. Infatti, “qualora le denominazioni e descrizioni riportate in capitolato sembrassero individuare in qualche modo determinate apparecchiature, tale individuazione deve essere ritenuta del tutto fortuita dal concorrente, il quale sarà libero di proporre le apparecchiature che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante. Le ditte concorrenti potranno produrre soluzioni alternative offrendo anche tecnologie innovative rimanendo sempre impregiudicata la  facoltà di scelta dell’ente appaltante”. Pertanto, in tal caso, il Concorrente nel presentare offerta, dovrà ottemperare ai sensi dell’articolo 68 Specifiche tecniche del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..