Definizioni:

Azienda Sanitaria (A.S.): Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento C.F. 01009760628.

Dispositivo Medico (definizione - art. 1 della Direttiva 93/42 CEE): qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di:

- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, diagnosi, controllo, terapia,

- attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;

- studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico;

- intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi.

Attrezzature/apparecchiatura/strumentazione: si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: “L’insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione” (Fonte: Ministero della Salute). In questo caso sono i sistemi di infusione (c.d. pompe).

Accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal Fabbricante ad essere utilizzato con un’attrezzatura per consentirne l’utilizzazione prevista dal Fabbricante stesso.

Fabbricante: “la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto” (Decreto Legislativo n. 46/97).

Responsabile delle Tecnologie: il Responsabile delle Tecnologie è colui che ha in carico le tecnologie afferenti al proprio Dipartimento/U.O.C./SSD etc. ossia rispettivamente il Direttore di Dipartimento, il Direttore U.O.C., il Dirigente di SSD etc. delle Aziende Sanitarie destinatarie secondo la propria autonoma organizzazione aziendale. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.

Responsabile della Manutenzione: il Responsabile della Manutenzione è colui che, secondo la organizzazione aziendale di ciascuna A.S., è deputato alla gestione delle attività manutentive sulle attrezzature. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati. Nel caso dell'Azienda Ospedaliera è il Dirigente Ingegneria Clinica – Area Tecnico-manutentiva.

Rappresentante del Fornitore per collaudo e/o formazione: personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo e/o formazione indicato dal Fornitore. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo e/o attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.

Ordinativo di fornitura (ovvero buono d’ordine): si intende il documento con il quale l’A.S. manifestano la volontà di acquisto al Fornitore a seguito di un atto deliberativo.

Art. 1

Obiettivo fornitura

Oggetto del presente procedura di gara è la fornitura di dispositivi per allestimento antiblastici e sistemi per infondere in maniera controllata farmaci antiblastici da utilizzare nei reparti di Oncologia Medica e DH Ematologico dell'Azienda.

I quantitativi posti a gara sono dedotti dell'analisi dei fabbisogni storici. Pertanto, il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l’entità della fornitura commisurata al bisogno, in quanto il consumo dei dispositivi e l’operosità delle apparecchiature in gara non sono esattamente prevedibili perché subordinati a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività Aziendale (produzione sanitaria), nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Campania, ivi inclusi processo d’acquisto e convenzioni centralizzate.

L’Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere o interrompere la fornitura dei sistemi che:

- non risultassero più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e/o metodiche, stabiliti dall’Azienda stessa o per intervenuta emanazione di linee guida o protocolli a livello regionale o nazionale;

- a seguito di aggiudicazione di procedure effettuate da convenzioni da SO.RE.SA. od altro  inerenti a tipologia di analoghi  beni e/o servizi.

Art. 2

Oggetto della fornitura e suddivisione in lotti

L'oggetto della presente procedura di gara prevede per la durata dell'appalto:

LOTTO 1 – SISTEMA CHIUSO PER ALLESTIMENTO

Per sistema chiuso per allestimento (ricostituzione - prelievo - diluizione) è da intendersi un sistema i cui  componenti  devono essere assemblabili e conformi a quanto prescritto nei requisiti minimi. I componenti devono connettersi ermeticamente in modo da creare un circuito chiuso tra flacone contenente il farmaco - dispositivo di prelievo - flacone in cui il farmaco andrà diluito e deflussore per la somministrazione.

In particolare il sistema chiuso per allestimento deve essere costituito da

A) n. 15.000 (quindicimila)/annuo Dispositivi di connessione tra sacca e/o flacone e deflussore per somministrazione.

Deve essere dotato di spike, attacco luer lock autosigillante, antireflusso e attacco a valle luer lock da collegarsi al deflussore. Gli attacchi luer lock devono garantire la tenuta del sistema chiuso.

B) n. 10.000 (diecimila)/annuo Dispositivi di connessione tra flacone e siringa per ricostituzione e prelievo.

Deve essere dotato di aggancio ai flaconi di differenti dimensioni con aperture di diverso diametro, tale da garantire la sterilità della preparazione e la sicurezza dell’operatore, senza utilizzo di aghi. Deve essere dotato di spike protetto, di dispositivo che consente il prelievo in sicurezza, e di terminale luer lock con valvola autosigillante. L’attacco luer lock deve garantire la tenuta del sistema chiuso.

C) n. 5.000 (cinquemila)/annuo Dispositivi di connessione per siringa/elastomero per ricostituzione/prelievo.

Devono essere dotati di attacco luer lock tale da garantire la sterilità delle preparazioni in siringa, nei flaconi e negli elastomeri e tutelare la sicurezza degli operatori senza utilizzo di aghi. Tali dispositivi devono garantire la tenuta del sistema chiuso.

LOTTO 2 – DEFLUSSORI PER LA SOMMINISTRAZIONE CON POMPA

A) n. 6.000 (seimila)/annuo Deflussori per la somministrazione di farmaci tramite pompa infusionale.

I Deflussori per la somministrazione tramite pompa devono essere costituiti da uno  spike dotato di cappuccio per collegarsi alla soluzione di lavaggio, da un roller clamp, da tre/quattro vie disposte in sequenza ognuna provvista di attacchi luer lock e valvole antireflusso, di camera di gocciolamento dotata di filtro seguita da un roller clamp, da un punto di accesso a valle con attacco luer lock per la somministrazione in bolo dotato di valvola aperto/chiuso che non  permetta la  fuoriuscita di farmaco durante la connessione della siringa e da un attacco luer lock maschio per la connessione all’accesso venoso del paziente con cappuccio di protezione.

B) n. 6000 (seimila)/annuo  Deflussori per la somministrazione di farmaci fotosensibili tramite pompa infusionale.

I Deflussori per la somministrazione di farmaci fotosensibili tramite pompa devono essere costituiti da uno  spike dotato di cappuccio per collegarsi alla soluzione di lavaggio, da un roller clamp, da tre/quattro vie disposte in sequenza ognuna provvista di attacchi luer lock e valvole antireflusso, di camera di gocciolamento dotata di filtro seguita da un roller clamp, da un punto di accesso a valle con attacco luer lock per la somministrazione in bolo dotato di valvola aperto/chiuso che non  permetta la  fuoriuscita di farmaco durante la connessione della siringa e da un attacco luer lock maschio per la connessione all’accesso venoso del paziente con cappuccio di protezione.

C) n. 6.000 (seimila)/annuo Set di estensione con filtro in linea per la somministrazione di taxani e analoghi ed anticorpi monoclonali da collegarsi ai deflussiri.

I set di estensione devono essere dotati di filtro in polietersulfone o poliamide o polisulfone con membrana a micropori aventi diametro minore o uguale a 0,22micron.

LOTTO 3 – n. 1.000 /annuo DEFLUSSORI PER LA SOMMINISTRAZIONE A CADUTA.

I Deflussori per la somministrazione a caduta devono essere ad albero deve essere costituito da uno  spike dotato di cappuccio per collegarsi alla soluzione di lavaggio, da un roller clamp, da tre/quattro vie disposte in sequenza ognuna provvista di attacchi luer lock e valvole antireflusso, di camera di gocciolamento dotata di filtro seguita da un roller clamp, da un punto di accesso a valle con attacco luer lock per la somministrazione in bolo dotato di valvola aperto/chiuso che non  permetta la  fuoriuscita di farmaco durante la connessione della siringa e da un attacco luer lock maschio per la connessione all’accesso venoso del paziente con cappuccio di protezione.

I sistemi offerti devono essere completi di tutti i componenti e gli accessori indispensabili per un loro pieno utilizzo fino al “pronto all’uso”.

Art. 3

Durata della fornitura e valore economico dell'appalto

Per i lotti n.1 e 3  la durata dell'appalto è fissata in quattro anni a partire dalla data della stipula del contratto.

Per il lotto n. 2 la durata dell'appalto è fissata in quattro anni a partire dalla data di collaudo definitivo positivo di ogni sistema infusionale (pompe + aste) ordinato.

La base d'asta annuale del lotto n. 1 è di € 90.000 + IVA.

La base d'asta annuale del lotto n. 2 è di € 85.700 + IVA di cui

- € 8.500 + IVA per il canone annuale di n. 22 pompe

- € 2.200 + IVA per l'acquisto di proprietà di n. 22 aste porta- pompe (€ 100/cadauna)

- € 75.000 per la fornitura dei deflussori in proprietà.

La base d'asta annuale del lotto n. 3 è di € 300 per n. 1000 deflussori (€ 0,3 a deflussori).

Art. 4

Condizioni di Fornitura

Il Fornitore è tenuto ad effettuare la fornitura dei beni e servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale. Il Fornitore, altresì, si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso le UU.OO. Interessate. Sarà  cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente le procedure in uso prima dell'avvio dell'appalto.

Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Infatti le verifiche sulla quantità, qualità e funzionalità dei beni consegnati sono effettuati in genere:

- durante le fasi del collaudo per le attrezzature dal personale preposto (Ingegneria Clinica, U.O. destinatario);

- alla consegna dei dispositivi in farmacia per la corrispondenza dei beni rispetto all’ordinato e al dichiarato in bolla;

- al momento dell'utilizzo del sistema (sotto cappa per i dispositivi per allestimento e nei reparti per le pompe e i deflussori, per le verifiche di qualità e funzionalità).

Pertanto, la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati potrà essere contestata al Fornitore fino al momento della verifica finale (somministrazione della terapia al paziente),  la quale può avvenire anche a distanza di tempo dalla consegna. In tal caso, la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce contestata e sostituirla con quella conforme secondo le modalità previsti in gara.

In caso di inadempienza si potranno applicate le penali previste nell’art.11 del CSA.

4.1 Apparecchiature

La consegna delle apparecchiature, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento e collaudo (“pronto all’uso”) con opere impiantistiche eventualmente necessarie. Se non diversamente indicato nell’ordinativo di fornitura, la consegna deve essere effettuata presso il reparto destinatario. L’eventuale appoggio a magazzino e/o presso il reparto in attesa del personale addetto all’istallazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c.

L'elenco dei reparti destinatari e i relativi quantitativi verrà comunicato all'atto dell'ordinativo scritto da parte dell'Area P.E. dell'Azienda.

Sono a carico del Fornitore, altresì, tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), ed ogni altro onere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo definitivo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Inoltre l’Aggiudicatario si impegna a fornire tutte le chiavi hardware e software eventualmente previste dall'attrezzatura per tutta la durata del contratto.

Inoltre, i sistemi offerti dovranno essere correlati di adattatori per il sicuro collegamento alle prese elettriche presente nei vari reparti, qualora ve ne fosse la necessità.

La consegna di tutte le apparecchiature deve avvenire entro e non oltre 60 giorni solari a partire dalla data dell'ordinativo di fornitura. Il collaudo deve avvenire entro 10 giorni solari a partire dalla consegna delle apparecchiature.

4.2 Dispositivi medici

L'appalto comprende la fornitura in proprietà di n 15.000 dispositivi completi per allestimento, e di n. 19.000 deflussori/estensori/annuo per somministrazione antiblastici.

Salvo disposizione contraria, la fornitura dei dispositivi sarà effettuata per consegne frazionate in base alle esigenze dell’Azienda presso il servizio Farmacia, che emetterà ordinativi a seconda delle necessità.

Al momento della consegna i prodotti dovranno avere una validità residua (scadenza) pari ad almeno il 70% dell’intero periodo di validità.

In caso di contestazioni, la merce dovrà essere sostituita con altra con le caratteristiche aggiudicate, entro 48 ore dalla contestazione. Inoltre, se la contestazione avverrà contestualmente alla consegna,  la merce sarà contestualmente respinta al Fornitore e  quest'ultimo dovrà ritirarla senza indugio.

L’Aggiudicatario deve impegnarsi a consegnare al destinatario i dispositivi entro 10 giorni lavorativi dall'ordinativo, ridotto a 48 ore dalla richiesta, compreso festivi e prefestivi, in caso di urgenza. Si precisa che, nel caso in cui la richiesta avesse carattere di urgenza, tale circostanza sarà contenuta nell'ordinativo di fornitura, altrimenti si deve intendere tacitamente come richiesta non a carattere d’urgenza.

Qualsiasi onere connessi alla consegna sono da ritenersi compresi nel costo di fornitura (es. trasporto, imballo).

4.3 Servizi connessi all'appalto

L’Appalto comprende alcuni “servizi connessi”, che sono parte integrante e sostanziale della fornitura, quali la garanzia ed assistenza tecnica, la formazione al personale, l'aggiornamento tecnologico, collaudo delle apparecchiature, il monitoraggio.

In caso di inadempienza si potranno applicate le penali previste nell’art.11 del CSA.

Art. 4

Garanzia ed assistenza tecnica

Le condizioni descritte in questo articolo e nel relativo allegato “assistenza full-risk” sono da intendersi di minima pertanto il concorrente nel presentare offerta si impegna automaticamente a soddisfare tali condizioni.

Il concorrente potrà proporre condizioni migliorative rispetto alle minime per le quali sarà valutato dalla apposita Commissione giudicatrice.

4.1 Garanzia

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell’apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle

apparecchiature.

L'Azienda avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprensive o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio dell'Azienda.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

4.2 Assistenza tecnica

Per quanto concerne l'assistenza tecnica dei sistemi d'infusione, le condizioni minime sono disciplinata nell'Allegato denominato Manutenzione “full service”, al quale si rimanda.

Art. 5

Formazione del personale

L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi a effettuare un corso dedicato all’informazione, istruzione e formazione riservato al personale utilizzatore, al personale afferente dell'U.O. Ingegneria Clinica (sistemi d'infusione) ed alla U.O.C. Farmacia,  da svolgersi preferibilmente contestualmente alla consegna dei beni e comunque non oltre 10 giorni lavorativi a partire dalla data positiva del collaudo dei sistemi di infusione ovvero della prima consegna dei dispositivi medici. Tale formazione, finalizzata essenzialmente all’utilizzo ed alla gestione corretta, sicura ed appropriata del sistema offerto (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), dovrà essere certificata mediante la compilazione della apposita modulistica predisposta dall’Aggiudicatario e sottoscritta dal personale partecipante.

Il corso dovrà essere effettuato anche in ogni reparto utilizzatore (oncologia e DH ematologico) dove verranno ubicate le pompe indipendentemente dal numero di sistemi consegnati in ciascun reparto. L'Azienda comunicherà il numero dei partecipanti a ciascun reperto anche eventualente contestualmente al collaudo ovvero alla consegna dei DM.

Il costo di tale attività formativa deve essere ri-compreso nel canone delle apparecchiature offerte in gara.

Art. 6

Aggiornamento tecnologico

Per tutta la durata del contratto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare, entro 3 mesi dalla loro immissione in commercio, e fornire tutti gli aggiornamenti rilasciati dal fabbricante in relazione alle offerte aggiudicate nei vari lotti, senza oneri economici aggiuntivi. Inoltre, nel caso di vigenza dell'appalto, fossero disponibili nuovi sistemi con migliori caratteristica tecniche e funzionali, a richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario si impegna a fornire tali sistemi agli stessi patti e condizioni definiti in gara e quindi con oneri compresi nel prezzo aggiudicato.

La formazione dovrà essere effettuata ogni qualvolta i sistemi saranno aggiornati con oneri compreso nel prezzo aggiudicato. I corsi formativi dovranno avere le stesse condizioni definite nell'art.5 del Capitolato tecnico.

Art. 7

Caratteristiche tecniche di minime ed a punteggio

I sistemi offerti devono avere le caratteristiche tecniche di minima come da allegato “Caratteristiche tecniche minime”, pena l’esclusione dalla gara.

I parametri tecnici a punteggi, che definiscono l'attribuzione dei punteggi relativi alla sola qualità, sono riportati nell'allegato “Parametri punteggi tecnici”. In questo caso, solo esclusi dalla gara esclusivamente i concorrente la cui offerta tecnica non raggiunga la soglia minima del 50% del punteggio massimo tecnico disponibile.

I Concorrenti dovranno fornire indicazioni, anche mediante analitica descrizione, sulle caratteristiche sia di minima che qualitative, che costituiscono gli elementi per la valutazione delle offerte tecniche nella documentazione tecnica presentata.

Nel caso in cui tali informazioni non fossero deducibili dalla documentazione tecnica, la Commissione Giudicatrice (anche detta valutatrice) dovrà considerare tali informazioni come non possedute e conseguentemente come caratteristica mancante nel sistema offerto. 	Pertanto, è interesse dei partecipanti alla gara fornire tutta la documentazione tecnica e/o auto-dichiarazioni (redatta secondo la normativa in materia) tale da consentire una adeguata valutazione dei beni/servizi offerti.

Art. 8

Collaudo di accettazione per le Apparecchiature

La verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative di ogni singola attrezzatura dovrà essere effettuata in sede di collaudo alla presenza delle seguenti figura:

per l'Amministrazione:

- Il direttore dell'U.O. Destinataria o suo delegato (lotto n.1-2-3);

- Il dirigente U.O. Ingegneria Clinica o suo delegato ove applicabile (lotto n.2);

per l'Aggiudicatario:

- Il  rappresentante del Fornitore per collaudo e/o formazione.

Il collaudo definitivo dei sistemi d'infusione è unico anche se sono ammessi collaudi parziali (da intendersi come provvisori) per ciascuna apparecchiatura. La data del collaudo definitivo è quella dell'ultima apparecchiatura collaudata positivamente fino al “pronto all'uso”. Il pagamento del canone di noleggio decorre a partire dalla data del collaudo definitivo e solo allora la relativa fattura diventerà esigibile.

Il verbale di collaudo dovrà essere redatto dal referente dell’U.O. Ingegneria Clinica in contraddittorio con il tecnico incaricato dell’Aggiudicatario e con il reparto destinatario e dovrà attestare il regolare funzionamento del sistema installato. Tale verbale dovrà essere obbligatoriamente recare la firma di tutti gli attori coinvolti pena la non regolarità dello stesso.

Il collaudo, oltre ad accertare il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura/sistema, delle relative attrezzature di supporto e la rispondenza a quanto ordinato,  dovrà accertare:

1) La corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di offerta a mezzo di eventuali prove specifiche. Sarà compito dell’Aggiudicatario, sotto la supervisione e controllo del personale sanitario  e non, all’uopo designato, dimostrare tale rispondenza.

2) L’esistenza di tutte le certificazioni e/o autocertificazioni che dichiarino la rispondenza di ciascun prodotto effettivamente installato (individuato dal numero di matricola o di serie) e del sistema nel suo complesso alle normative applicabili.

3) L’esistenza dell’eventuale certificato di concessione del marchio IMQ e/o equivalenti, ovvero la certificazione della rispondenza di ciascun prodotto effettivamente installato alla normativa di sicurezza vigente.

4) La verifica, per ciascuna apparecchiatura/sistema della corrispondenza alle norme dichiarate dal fabbricante.

5) La consegna di una copia cartacea ed una digitale/digitalizzata del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l’uso giornaliero.

6) La consegna di una copia cartacea ed una digitale/digitalizzata del manuale di manutenzione (in lingua italiana).

7) Descrizione (check-list) di tutte le operazioni di manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza il sistema fornito;

8) La conferma dell'avvenuta effettuazione del corso di formazione secondo quanto definito in sede di gara da effettuarsi anche su documento a parte secondo la tempistica prevista in gara.

Tutte le condizioni di cui sopra sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo.

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla fornitura erogata o di verificare la conformità della fornitura ed i livelli di qualità con autonome prove tecniche e con strumentazione e simulatori/fantocci che l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione a titolo gratuito a semplice richiesta dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza si potranno applicate le penali previste nell’art.11 del CSA.

Art. 9

Visione del sistema offerto

Il concorrente dovrà presentare in sede di presentazione offerta una campionatura del sistema offerto, “pronto all'uso”, composto  da:

- per l’apparecchiatura:

- essere identico a quello offerto in gara, a meno di accessori opzionali;

- per i dispositivi:

- essere identico a quello offerto in gara.

Pertanto,  alla data di scadenza della consegna delle offerte il sistema proposto in gara deve essere già presente sul mercato e quindi avere già tutte le certificazioni ed autorizzazione previste per legge per essere commercializzato, pena l'esclusione dalla gara alla gara.

Ciascun Concorrente potrà ritirare l'apparecchiatura consegnata entro 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva presso l'Area P.E. altrimenti essa sarà smaltita secondo le normative vigenti in materia.  I dispositivi medici saranno regolarmente smaltiti a fine gara.

A nessun titolo il Concorrente potrà avanzare pretese circa i beni non ritirati e/o smaltiti.

E’ prevista inoltre, a discrezione della Commissione Valutatrice, la possibilità di una prova di un sistema identico a quello offerto in gara presso l'Azienda alla presenza del personale tecnico del partecipante alla gara allo scopo di meglio qualificare l'offerta.

La tempistica delle prove verrà comunicata con successiva nota ai soli Concorrenti ammessi alla procedura di gara.

Pertanto, ciascun concorrente dovrà rendersi disponibile con proprio personale tecnico ad eseguire prove di funzionalità del sistema offerto entro il termine perentorio di 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta secondo il calendario che sarà disposto dall’Amministrazione appaltante.

Per questa prova potrà essere richiesto la consegna di ulteriore materiale consumabile oltre quello già consegnato in sede di gara come campionatura aggiuntivi.

Ogni onere diretto ed indiretto necessario per questa ulteriore prova è ad esclusivo carico del concorrente e nulla verrà riconosciuto.

Art. 10

Monitoraggio

Il Fornitore si impegna a trasmettere all’Azienda un report semestrale contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura.

Il report deve contenere due file uno in formato Word e l'altro in formato Excel.

Il primo file, in formato Word, deve contenere:

- il piano di manutenzione programmato annuo suddiviso per reparto destinatario;

- l'effettiva attività manutentiva effettuata su ciascuna pompa.

Tale dati dovranno contenere le informazioni previste in capitolato tecnico con particolare riguardo ai contenuti dell'allegato “manutenzione full-service”. Ciascun tecnologia dovrà essere identificata con il suo serial number oltre che con l'eventuale  inventario dell'A.O.

I dati richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini emessi nel primo semestre dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al primo semestre). Se non esistono dati relativi al semestre N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare all’Azienda tale assenza di dati, sempre entro e non oltre la tempistica inviata.

In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione contraente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella procedura di gara e negli Ordinativi di Fornitura.

L'Amministrazione potrà richiedere l'invio anche in formato cartaceo di documentazione da trasmettere sempre a cura dell'Aggiudicatario secondo la tempistica della versione digitale e con modalità comunicate dall'Amministrazione stessa (es. mezzo fax).

L'Amministrazione potrà richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite in gara e potrà chiedere una maggiore frequenza di invio dei report senza onere aggiuntivo rispetto a quanto aggiudicato.

Nel caso in cui i Report non siano conformi ai termini al presente articolo, l’Azienda  applicherà le penali di cui all’art. 11.

Art. 11

Livelli del servizio e penalità

Decorse le tempistiche indicate nel procedura di gara, l’Azienda potrà applicare una penale fino ad Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti per:

- Esecuzione degli interventi e risoluzione guasti per garanzia ed assistenza tecnica;

- Fornitura apparecchiatura sostitutiva/muletto;

- Mancata/ritardo di consegna dei dispositivi;

- Mancata/incompleta formazione;

- Mancato aggiornamento Hw e Sw descritto nell'articolo corrispondente;

- Mancato e/o incompleto report sul monitoraggio.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva il diritto di applicare costi per eventuali maggior danni.

Per gravi inadempimento alle obbligazioni assunte, l'Amministrazione potrà recidere il contratto oltre ad applicare le penali di cui sopra nel casi in cui:

- Qualora l’importo delle penali applicabili/applicate (anche in tempi successivi) sia cumulativamente superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale totale;

- Qualora il numero di inadempienze contestate per iscritto dall’Azienda per i ritardi dei termini indicati e delle obbligazioni assunte circa le consegne e/o la qualità dei consumabili, garanzia ed l'assistenza tecnica  sia singolarmente superiore a 3 (tre)/annui e cumulativamente a 10 (dieci) nei quattro anni.

In caso di più inadempienze, le relative penali saranno applicate cumulativamente.

La ditta obbligata (Timbro e Firma del rappresentante della Ditta concorrente) per presa visione ed accettazione incondizionata   ______________________________________________________

Il Consulente Tecnico dell'U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca

Il Dirigente Medico di Oncologia: Dr.ssa Vincenza Tinessa

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto (rappresentante della Ditta Concorrente) dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenuti negli articoli di cui al presente Capitolato Speciale composto da pagine 11 compresa la presente.

La ditta obbligata  (Timbro e Firma del rappresentante della Ditta concorrente ) per presa visione ed accettazione incondizionata

_____________________________________________________

Il Consulente Tecnico dell'U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca

Il Dirigente Medico di Oncologia: Dr.ssa Vincenza Tinessa