CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Il sottoscritto, (indicare nome, cognome, CF, indirizzo)

in qualità di _________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n.445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

- i sistemi d'infusione volumetrici (c.d. pompe) offerti sono completi di ogni accessorio e componente, necessari al corretto funzionamento  fino al “pronto all'uso” (deflussori);

- che i sistemi proposti in gara soddisfano le caratteristiche tecniche di minima di seguito elencate, a pena l'esclusione:

ALLEGATO A : LOTTO 1 : SISTEMA CHIUSO PER ALLESTIMENTO

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina della scheda tecnica o altra documentazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Conformità ai requisiti della Dir. 93/42/CEE relativa ai Dispositivi Medici e successive integrazioni |  |  |
| Conformità al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. per la tutela degli operatori in tutte le fasi (compreso lo smaltimento) |  |  |
| Marchio CE stampato sulla singola confezione |  |  |
| Destinazione d’uso riportata in scheda tecnica |  |  |
| Attacchi di sicurezza Luer-Lock con valvola autosigillante |  |  |
| Materiale atossico, privo di lattice e privo di ftalati (DPHE) se in PVC, chimicamente stabile e compatibile con farmaci antiblastici (la certificazione di compatibilità dei DM con i farmaci antiblastici deve essere redatta da ente esterno) |  |  |
| Sistema chiuso adatto ad allestire il farmaco senza l’utilizzo di aghi (la certificazione del Sistema a circuito chiuso deve essere redatta dal fabbricante) |  |  |
| Sistema che impedisce la fuoriuscita di areosol e vapori (l'attestato deve essere redatta dal fabbricante) |  |  |
| Valvole autosigillanti |  |  |
| Confezione singola monouso |  |  |
| Simbolo di sterilità sulle singole confezioni |  |  |

ALLEGATO A - LOTTO 2 : DEFLUSSORI A 4/6 VIE PER LA SOMMINISTRAZIONE CON POMPA

Strumentazione

Voce 1/A :pompe

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) o informazione chiesta | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche Tecniche Richieste |  |  |
| Apparecchiature nuove di fabbrica e di prima immissione in commercio e di ultima generazione (indicare l'anno di costruzione) |  |  |
| Conformi alle norme di sicurezza e conformità applicabili |  |  |
| Sistema mono-canale o a pluri-canali di infusione con modalità di flussi normale e micro, con volumi da 0,1 ml in modalità micro ed ad almeno 9000 ml in modalità normale. |  |  |
| Buona maneggevolezza e facilità d'uso |  |  |
| Facilità di lettura delle informazioni a display |  |  |
| Presenza a display dello stato del dispositivo (infusione, fermo, pausa) |  |  |
| Tastiera semplice |  |  |
| Gestione parametri infusioni e allarmi |  |  |
| Visualizzazione volume infuso sia in ml che in dose |  |  |
| Protezione contro flusso libero |  |  |
| Presenza del sistema di mantenimento di pervietà della vena (KVO) |  |  |
| Autodiagnosi che accerti il corretto funzionamento ad ogni accensione |  |  |
| Alimentazione a cavo e a batteria |  |  |
| Durata batteria minimo 3 ore (specificare la durata ed il flusso corrispondente) |  |  |
| Avvisi e Allarmi |  |  |
| Alimentazione principale non inserita |  |  |
| Batteria in esaurimento |  |  |
| Batteria scarica (Allarme visivo e acustico) |  |  |
| Presenza bolle d'aria nella linea |  |  |
| Presenza occlusione |  |  |
| Deflussore non inserito |  |  |
| Fine infusione |  |  |

Voce 1/B: Aste porta-pompe

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina della scheda tecnica o altra documentazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche Tecniche Richieste |  |  |
| Beni nuovi di fabbrica in ogni suo componente e di prima immissione in commercio |  |  |
| Dotata di ruote per agevole movimentazione |  |  |
| Allungabile |  |  |
| Costituita da materiale resistente agli urti |  |  |

Dispositivi medici

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina della scheda tecnica o altra documentazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Conformità ai requisiti della Dir. 93/42/CEE relativa ai Dispositivi Medici e successive integrazioni |  |  |
| Conformità al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. per la tutela degli operatori in tutte le fasi (compreso lo smaltimento) |  |  |
| Marchio CE stampato sulla singola confezione |  |  |
| Destinazione d’uso riportata in scheda tecnica |  |  |
| Attacchi laterali e a valle di sicurezza Luer-Lock con valvola autosigillante |  |  |
| Materiale atossico, privo di lattice e privo di ftalati (DPHE) se in PVC, chimicamente stabile e compatibile con farmaci antiblastici (la certificazione di compatibilità dei DM con i farmaci antiblastici deve essere redatta da ente esterno) |  |  |
| I deflussori devono avere la camera di gocciolamento trasparente, non rigida; devono essere dotati di spike con cappuccio protettivo e filtro antibatterico idrofobico |  |  |
| Confezione singola monouso |  |  |
| Essere indeformabili con l’uso |  |  |
| Dotati di dispositivo antiflusso libero |  |  |
| Dotati preferibilmente di sistema recupero bolle d’aria e sistema e infusione secondaria |  |  |
| Lunghezza minima 250 cm |  |  |
| Presenza di Clamps |  |  |
| I set di estensione devono essere dotati di filtro per il quale si richiede documentazione a supporto delle caratteristiche richieste |  |  |

ALLEGATO A - LOTTO 3 : DEFLUSSORI 4 VIE PER LA SOMMINISTRAZIONE A CADUTA

| Descrizione caratteristica | Risposta (si/no) | Indicare la pagina della scheda tecnica o altra documentazione comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Conformità ai requisiti della Dir. 93/42/CEE relativa ai Dispositivi Medici e successive integrazioni |  |  |
| Conformità al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. per la tutela degli operatori in tutte le fasi (compreso lo smaltimento) |  |  |
| Marchio CE stampato sulla singola confezione |  |  |
| Destinazione d’uso riportata in scheda tecnica |  |  |
| Attacchi di sicurezza Luer-Lock con valvola autosigillante |  |  |
| Materiale atossico, privo di lattice e privo di ftalati (DPHE) se in PVC, chimicamente stabile e compatibile con farmaci antiblastici (la certificazione di compatibilità dei DM con i farmaci antiblastici deve essere redatta da ente esterno) |  |  |
| I deflussori devono avere la camera di gocciolamento trasparente, non rigida; detta camera deve essere provvista di un dispositivo di entrata dell’aria fornito di filtro antibatterico; devono essere dotati di spike con cappuccio protettivo e filtro antibatterico idrofobico |  |  |
| Confezione singola monouso |  |  |
| Essere indeformabili con l’uso |  |  |
| Dotati di dispositivo antiflusso libero |  |  |
| Dotati preferibilmente di sistema recupero bolle d’aria e sistema e infusione secondaria |  |  |
| Lunghezza minima 250 cm |  |  |
| Presenza di Roller Clamp |  |  |

La ditta obbligata (Timbro e Firma del rappresentante della Ditta concorrente)

______________________________________________________

Il Consulente Tecnico dell'U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca

Il Dirigente Medico di Oncologia: Dr.ssa Vincenza Tinessa