La Commissione di gara, sulla base della documentazione tecnica e della visione dei sistemi posti in gara, attribuirà i punteggi tecnici tenuto conto degli elementi di valutazione così come di seguito stabilito:

Lotto 1: Sistema chiuso per allestimento

| Sub criteri | Criterio D= discrezionale T= tabellare | Massimo Punteggio parziale tecnico (Ppmax,n) |
| --- | --- | --- |
| “n” va da 1 a 6 | OGGETTO DI VALUTAZIONE (Tecnico-qualitativa) |  |  |
| 1 | Tenuta delle connessioni tra i vari componenti | D | 15 punti |
| 2 | Qualità dei materiali e della manifattura | D | 10 punti |
| 3 | Praticità, sicurezza e maneggevolezza d'uso | D | 20 punti |
| 4 | Resistenza e robustezza dei materiali | D | 10 punti |
| 5 | Facilità di apertura con tecnica asettica delle singole confezioni | D | 10 punti |
| 6 | Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione ai sensi delle norme UNI/EN/ISO9000 e successivi aggiornamenti ed integrazioni | T | Max 5 punti, così attribuiti SI : 5 punti NO: 0 punti |
|  | Totale Massimo tecnico-qualitativo |  | 70 |

Lotto 2: DEFLUSSORI A 4/6 VIE PER LA SOMMINISTRAZIONE CON POMPA

| Sub criteri | Criterio D= discrezionale T= tabellare | Massimo Punteggio parziale tecnico (Ppmax,n) |
| --- | --- | --- |
| “n” va da 1 a 13 | OGGETTO DI VALUTAZIONE (Tecnico-qualitativa) |  |  |
|  | Apparecchiatura |  | MAX 30 PUNTI così attribuiti |
| 1 | Versatilità, completezza di funzionamento, memorizzazione eventi, programmabilità | D | 10 punti |
| 2 | Autonomia dalla rete elettrica (es. durata batteria, tempo di ricarica) | D | 2 punti |
| 3 | Robustezza (es. grado elevato di IPXX) | D | 2 punti |
| 4 | Ergonomicità, e semplicità d'uso | D | 5 punti |
| 5 | Gestione, quantità e qualità di allarmi | D | 5 punti |
| 6 | Qualità dell'asta porta pompa | D | 3 punti |
| 7 | Elementi migliorativi e di pregio | D | 3 punti |
|  | Deflussori per pompa A) e B) |  | MAX 35 PUNTI, così attribuiti |
| 8 | Tenuta delle connessioni tra i vari componenti | D | 10 punti. |
| 9 | Qualità dei materiali e della manifattura | D | 5 punti |
| 10 | Praticità, sicurezza e maneggevolezza di utilizzo | D | 10 punti. |
| 11 | Resistenza e robustezza dei materiali | D | 6 punti. |
| 12 | Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione ai sensi delle norme UNI/EN/ISO9000 e successivi aggiornamenti ed integrazioni | T | Max 4 punti, così attribuiti SI : 4 punti NO: 0 punti |
|  | Set di estensione con filtro C) |  | Max 5 Punti così attribuiti |
| 13 | Diametro (D) della membrana a micropori inferiore a 0,22 micron | T | Diamentro 0,22 micron= punti 0 Diamentro 0,22 micron < D <= 0,21micron= punti 1 Diamentro 0,21 micron < D <= 0,20micron= punti 2 Diamentro 0,20 micron < D <= 0,19micron= punti 3 Diamentro 0,19 micron < D <= 0,18micron= punti 4 D <= 0,18 micron= punti 5 |
| Totale Massimo tecnico-qualitativo |  | 70 punti |

LOTTO 3: Deflussori per la somministrazione a caduta

| Sub criteri | Criterio D= discrezionale T= tabellare | Massimo Punteggio parziale tecnico (Ppmax,n) |
| --- | --- | --- |
| “n” va da 1 a 5 | OGGETTO DI VALUTAZIONE (Tecnico-qualitativa) |  |  |
| 1 | Tenuta delle connessioni tra i vari componenti | D | 30 punti |
| 2 | Qualità dei materiali e della manifattura | D | 10 punti |
| 3 | Praticità, sicurezza e maneggevolezza di utilizzo | D | 15 punti |
| 4 | Resistenza e robustezza dei materiali | D | 10 punti |
| 5 | Certificazione di qualità aziendale della sede di produzione ai sensi delle norme UNI/EN/ISO9000 e successivi aggiornamenti ed integrazioni | T | Max 5 punti così attribuiti SI : 5 punti NO: 0 punti |
| Totale Massimo tecnico-qualitativo |  | 70 punti |

- Attribuzione Punteggio x Offerta Tecnica

- In base alla documentazione tecnica prodotta dalle ditte concorrenti ed eventuali campionatura/visione/prova, la Commissione Valutatrice, procederà, in primo luogo a verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti in gara. Le offerte che posseggono i requisiti minimi (offerta tecnica valida) potranno accedere alla seconda fase della gara: Valutazione qualitativa delle offerte.

- La Commissione Valutatrice procederà all’attribuzione del punteggio qualitativo, esprimendo un giudizio discrezionale di natura qualitativo ai criteri di cui all'ALLEGATO C “Parametri a punteggio” ai quali sono associati coefficienti numerici secondo la “Tabella 1: Criteri di Valutazione” :

- Tabella 1: Criteri di Valutazione Discrezione

| j | Giudizio | Coefficiente Vj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nullo | 0 |
| 2 | Quasi sufficiente | 0.25 |
| 3 | Sufficiente | 0,50 |
| 4 | Buono | 0.75 |
| 5 | Eccellente | 1 |

- Tabella 2: Criteri di Valutazione per tutti i parametri tabellare

- con esclusione del parametro n=13 lotto n.2

| j | Presenza | Coefficiente Vj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Si | 1 |
| 2 | No | 0 |

- Tabella 3: Criteri di Valutazione Tabellare parametro n=13 lotto n.2

| j | Valore D=diametro | Coefficiente Vj |
| --- | --- | --- |
| 1 | D= 0,22 micron | 0 |
| 2 | 0,22 micron < D <= 0,21micron | 0,2 |
| 3 | 0,21 micron < D <= 0,20micron | 0,4 |
| 4 | 0,20 micron < D <= 0,19micron | 0,6 |
| 5 | 0,19 micron < D <= 0,18micron | 0,8 |
| 6 | D <= 0,18 micron | 1 |

- Il massimo punteggio tecnico attribuibile per il criterio esaminato moltiplicato per il coefficiente  (Vj) assegnato al criterio stesso (Vj * Ppmax, n ), determina il punteggio tecnico corrisposto al criterio relativa all’offerta tecnica esaminata. Questa operazione è ripetuta per ogni sub-criterio di ogni offerta tecnica valida.

- Pertanto, il punteggio tecnico PTi di cui al presente Allegato “Parametri a punteggi” attribuito all’offerta del concorrente i-esimo è determinato sommando algebricamente il punteggio attribuito a ciascun criterio dalla Commissione:

- PTi ═ ∑n V j * Ppmax, n

- dove:

- i : rappresenta il concorrente i-esimo

- ∑n: rappresenta la sommatoria algebrica che va da n=1 al numero max di sub-criteri  previsti per il lotto

  - Vj:  rappresenta il coefficiente associato al relativo/a

  - giudizio secondo la Tabella 1 con criteri discrezionali ovvero

  - presenza secondo la Tabella 2 con criteri tabellari ovvero

  - valore secondo la Tabella 3 con criteri tabellari

che moltiplicati per Ppmax, n consentono di assegnare il punteggio all'operatore economico i-esimo per ciascun sub-criterio n

- Ppmax,n: rappresenta il massimo punteggio tecnico parziale disponibile relativo al sub-criterio considerato n

-  Riparametrazione Punteggi Tecnici

- Il punteggio conseguito dall'offerta tecnica dell'operatore economico i-esimo (Pti), purché maggiori del 60% del massimo punteggio disponibile, sarà riparametrato nel modo che segue:

    - - all’offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio più alto verrà attribuito automaticamente il punteggio tecnico massimo previsto per la gara;

- - alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionali mediante la seguente formula:

      - P Ti def = (70 x P Ti) / PT max

- dove:

- P Ti def rappresenta il punteggio definitivo assegnato al concorrente i-esimo dopo la riparametrizzazione;

- P Ti è il punteggio risultante dalla valutazione della Commissione Giudicatrice/valutatrice assegnato al concorrente i-esimo;

- PTmax è il punteggio tecnico più alto a disposizione dalla Commissione Giudicatrice/valutatrice per ciascun sub-criterio.

I Concorrenti dovranno fornire indicazioni, anche mediante analitica descrizione, sulle caratteristiche sia di minima che qualitative nella documentazione tecnica presentata.

Nel caso in cui tali informazioni non fossero deducibili dalla documentazione tecnica o campionatura presentata ovvero non fossero possibile avviare una procedura di chiarimento/completamento attraverso le procedure previste per legge (codice appalti), la Commissione Giudicatrice dovrà considerare tali informazioni come non possedute e conseguentemente come caratteristica mancante nel sistema offerto.

Pertanto, è interesse dei partecipanti alla gara fornire tutta la documentazione tecnica e/o auto-dichiarazioni (redatta secondo la normativa vigente in materia) tale da consentire una adeguata valutazione dei beni/servizi offerti alla Commissione Giudicatrice.

Qualora le denominazioni e/o descrizioni riportate negli atti tecnici sembrassero individuare in qualche modo determinate tecnologie e/o fossero non soddisfacibili, il Concorrente, sarà libero di proporre soluzioni equivalenti, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'Appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'Ente appaltante ed il rispetto della Normativa e Legislazione vigente in materia (art. 68 del D.Lgs. 50/2015 ).

Il Consulente Tecnico dell'U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore dell'U.O.C. Farmacia: Dr.ssa Assunta Racca

Il Dirigente Medico di Oncologia: Dr.ssa Vincenza Tinessa