DIPARTIMENTO RISORSE AZIENDALI

AREA TECNICO MANUTENTIVA

Tel: 0824/57524 -Fax: 0824/57519

e-mail: serviziotecnico@ao-rummo.it

Prot. n.  3543    del 7/2/2018

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA GAETANO RUMMO DI BENEVENTO

CHIARIMENTI

DOMANDA

Al fine di fornire alla Stazione appaltante un complesso impiantistico rispondente per il meglio agli elementi qualitativi della procedura di aggiudicazione con la presente si richiede la possibilità di offrire tecnologie migliorative di nuova generazione e grande affidabilità, garantendo o migliorando, comunque le prestazioni processistiche previste nel progetto posto a base di gara.

RISPOSTA

E'  possibile  in sede di Offerta Tecnica offrire Tecnologie Migliorative  al Progetto posto a base di Gara.

DOMANDA

Nelle 4 relazioni di cui agli elementi qualitativi della procedura di aggiudicazione è consentito presentare elaborati grafici, schede, diagrammi o quadri riassuntivi. Si richiede se tale documentazione facoltativa debba rientrare nelle 15 pagine delle relazioni suddette o è da considerarsi aggiuntiva.

RISPOSTA

Gli elaborati grafici, schede, diagrammi o quadri riassuntivi devono rientrare nelle 15 pagine delle Relazioni.

DOMANDA

Risulta essere allegata una relazione specialistica pertanto si richiede la pubblicazione del capitolato Speciale d'Appalto, documento indispensabile alla formazione dei documenti amm.vi “Disciplinare di gara a pag.8 di 21”

RISPOSTA

In allegato viene  pubblicato il file del Capitolato Speciale d'Appalto.

DOMANDA

La Tavola EG.11 interferenze sovrappone l'impianto nuovo con il vecchio esistente. Come mai è stata fatta tale sovrapposizione se ci troviamo nell'area oggetto d'intervento?

RISPOSTA

E' stato riportato lo Stato di Fatto Esistente. Al momento della Consegna delle Aree non vi sarà Interferenze, in quanto il Depuratore Esistente sarà dismesso.

DOMANDA

L'area di cantiere su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori?

RISPOSTA

L'area di Cantiere sarà libera da persone e cose al momento della consegna alla Ditta aggiudicatrice dei Lavori. Fino al momento della consegna sarà in funzione l'attuale Depuratore.

DOMANDA

Nella relazione specialistica le portate/abitanti equivalenti dell'impianto sono per poco più di 400 abitanti equivalenti – Come mai l'impianto è stato dimensionato per 750 abitanti equivalenti?

RISPOSTA

Il dimensionamento è scaturito dai Consumi Idrici del'Azienda.

Benevento, 7/2/2018

Il Responsabile del procedimento

Domenico Tiso