Il punteggio tecnico è suddiviso nella tabella seguente:

Parametri a punteggi

| - Criterio | - Descrizione criterio richiesto | - Descrivere con - indicazione di - dove reperire - l'informazione - (compilazione a cura del concorrente) | - Criterio - Discrezionale (D)/ - Criterio - Tabellare (T) | - Max punti disponibili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Neuronavigatore |  |  |  | - Max punteggio 30 |
| - 1 | - Caratteristiche tecniche e - funzionamento della workstation - (quantità dimensioni e risoluzione del/i monitor, capacità di archiviazione dati, Capacità del gruppo di continuità, ecc, |  | - D | - Ppmax, n = 10 |
| - 2 | - Sistema di acquisizione di immagini (precisione, tempi di acquisizione, facilità di utilizzo e compatibilità con apparecchiature di diagnostica per immagine) |  | - D | - Ppmax, n = 10 |
| - 3 | - Caratteristiche software (applicazioni possibili, interfaccia utente, sistema di ricostruzione immagine 3D, sistema di integrazione con immagini TC, RMN, AngioTC, PET, ecc.) |  | - D | - Ppmax, n = 10 |
| - Consumabile e/o dispositivi medici e/o kit (c.d. strumenti) |  |  |  | - Max punteggio 15 |
| - 4 | - Ampiezza e qualità di gamma degli strumenti offerti |  | - D | - Ppmax, n = 12 |
| - 5 | - Ampiezza e qualità di gamma degli strumenti disponibili a catalogo implementabili sul sistema offerto ma non presenti in gara |  | - D | - Ppmax, n = 3 |
| - Ulteriori criteri a punteggio |  |  |  | - Punteggio massimo 25 |
|  | - Assistenza tecnica post vendita |  |  |  |
| - 6 | - Assistenza tecnica post vendita, oltre il 24° mese dalla data di collaudo positiva, da offrire compreso nel prezzo proposto in gara (i primi 24 mesi sono ricompresi nelle condizioni di minima) - (art. 3.2.2 del CSA) - In caso di assenza di dichiarazione si considera l'offerta minima di 24 mesi a decorrere dal collaudo) |  | - T | Ulteriori 12 mesi (24+12) - Ppmax,m = punti 5 |
|  |  |  |  | - Ulteriori 24 mesi (24+24) - Ppmax,m = - punti 10 |
|  |  |  |  | - Ulteriori 36 mesi (24+36 - Ppmax,m = - punti 20 |
|  | - Elementi migliorati e di pregio |  |  | - Max punteggio 5 |
| - 7 | - Elementi migliorati e di pregio non ricompresi nei punti precedenti |  | - D | - Ppmax, n = 5 |
| - Totale punteggio tecnico Massimo disponibile (PT max) |  |  |  | - 70/100 |

Il Consulente Tecnico dell’U.O. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo CATALANO

Il Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia: Dr. Giuseppe CATAPANO