Descrizione Lotto:

N° 2 Contropulsatori Aortici

Quantitativi e caratteristiche minime

| Requisito da possedere ed offrire in gara | Valore del requisito richiesto ovvero indicare si/no | Riportare pag. del documento tecnico ove si riscontra il possesso del requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Contropulsatore a fibre ottiche di ultima generazione, ergonomico, di facile uso e di elevato livello di automazione basato su sistema ad elevata efficienza |  |  |
| Deve essere gestito da software che consente il monitoraggio di più sorgenti di segnali provenienti dal paziente e che selezioni quale sia il più adatto da utilizzare come trigger |  |  |
| Il dispositivo deve essere dotato di software capace di riconoscere i ritmi irregolari migliorando la capacità di sgonfi aggio durante i disturbi transitori o i cambiamenti del ritmo cardiaco |  |  |
| Il sistema deve inoltre gestire episodi di fibrillazione atriale |  |  |
| Il sistema deve essere dotato di camere di sicurezza specificamente dedicate alla gestione ed al controllo del volume di riempimento e dell’attività del palloncino intra-aortico |  |  |
| Il sistema deve essere dotato di circuito chiuso per elio, a garanzia del totale isolamento della bombola del pallone intraaortico durante l’assistenza, e sostituzione periodica, frequente e completa del gas utilizzato per l’assistenza |  |  |

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante ) ______________________________________________________________

UOC Cardiologia ed UTIC: il Dirigente medico Dott. Dario Formigli