Di seguito sono elencate le specifiche tecniche di minima, pena d'esclusione

| Descrizione delle specifiche teniche minime, pena l'esclusione | Si, descrivere la caratteristica No, la caratteristica non è posseduta: proposta di equivalenza | I Indicare la pagina del manuale o fascicolo/scheda tecnica/ comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| --- | --- | --- |
| Armadio/i che garantisca l'asciugatura e lo stoccaggio di almeno 8 endoscopi in posizione verticale |  |  |
| Asciugatura a temperatura ambiente |  |  |
| Asciugatura e stoccaggio con aria medicale |  |  |
| Tempo di stoccaggio senza dover riprocessare gli strumenti di almeno 7 giorni |  |  |
| Led colorati (o equivalenti) sopra ogni strumento per l'identificazione immediata dello stato dello stesso (asciugatura, stoccaggio, errore) |  |  |
| Display touch-screen per monitorare lo stato degli endoscopi |  |  |
| Sistema per controllare qualità dell'aria (umidità), pressione all'interno dei canali degli endoscopi, e temperatura |  |  |
| Allarme “per porta aperta” |  |  |
| Sistema di rintracciabilità che consenta l'identificazione degli strumenti e dell'operatore addetto |  |  |

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante) per presa visione, accettazione incondizionata e autocertificazione dei requisiti richiesti

Il Dirigente medico di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: Dr. Giuseppe Scaglione