Di seguito sono riportati i parametri a punteggio che la Commissione Valutatrice dovrà utilizzare per assegnate il punteggio qualitativo:

| Non compilare | Compilazione a cura dell'OE |
| --- | --- |
| n | Descrizione Parametro/criterio richiesto | Punti max (Ppmax,n) | Descrizione specifiche possedute | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| 1 | Videoprocessore numero di funzioni di controllo e regolazione dell'immagine possibilità di personalizzare le funzioni numero e tipo di uscite video possibilità di collegamenti a dispositivi esterni o di remotizzazione degli stessi completezza dell'apparecchiatura tipo di scansione utilizzata | 15 |  |  |
| 2 | Fonte luminosa possibilità di regolazione della luminosità della lampada maggiore potenza e completezza facilità nei controlli e segnalazioni | 4 |  |  |
| 3 | Monitor migliori caratteristiche di visione dimensioni maggiori numero di ingressi e di uscite | 4 |  |  |
| 4 | Insufflatore CO2 e pompa di irrigazione migliori caratteristiche delle funzioni e regolazioni impostabili | 4 |  |  |
| 5 | Carrello peso dimensioni conformazione | 3 |  |  |
| 6 | Stampante qualità dell’immagine integrazione con il sistema | 2 |  |  |
| 7 | Aspiratore silenziosità ingombro dimensioni del vaso di raccolta | 3 |  |  |
| 8 | Strumenti flessibili |  |
| 8.1 | Colonscopio: migliori caratteristiche tecniche come ad esempio profondità di campo, canale supplementare per irrigazione, sistema di enfatizzazione delle strutture vascolari e della superficie mucosa, ergonomia, dimensioni canali operativi | 6 |  |  |
| 8.2 | Gastroscopio: migliori caratteristiche tecniche come ad esempio profondità di campo, canale supplementare per irrigazione, sistema di enfatizzazione delle strutture vascolari e della superficie mucosa, ergonomia, dimensioni canali operativi | 5 |  |  |
| 8.3 | Duodenoscopio: migliori caratteristiche tecniche come ad esempio profondità di campo, canale supplementare per irrigazione, sistema di enfatizzazione delle strutture vascolari e della superficie mucosa, ergonomia | 4 |  |  |
| 8.4 | Ecoendoscopio: migliori caratteristiche tecniche e funzionali, ergonomia | 10 |  |  |
| 9 | Assistenza tecnica e formazione del personale sanitario e tecnico | 5 |  |  |
| 10 | Elementi migliorativi e di pregio non previsti nei punti precedenti | 5 |  |  |
| MassimoTotale punteggio tecnico | 70/100 |  |  |

L'operatore economico (Timbro e Firma del rappresentante ) per accettazione

______________________________________________________________

Il Dirigente medico di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: Dr. Giuseppe Scaglione