AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” - BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

ALLEGA TO A

Fax simile

Istanza di partecipazione alla procedura negoziata

Spett.le A.O. San Pio

Settore Health Tecnology Assestment

Via dell’Angelo n. 1, 82100

Benevento

E-mail:  ingengeria.clinica@pec.ao-rummo.it

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL TIPO FULL -RISK PER STRUMENTAZIONE PER DOSIMETRIA E CONTOURING SU ACCELERATORE LINEARE UBICATA IN U.O.C. DI RADIOTERAPIA”

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________( _____ )

il ______________ residente in __________________via _________________________ in qualità

di ________________________dell’Operatore economico ______________________

con sede legale in ________________ via ___________________ n. _____ CAP ________ e sede

operativa in _____________ via ____________________ n._____ CAP ________

codice fiscale ______________________________ partita IVA _____________________

Tel._____________________fax______________________mail____________________________

PEC __________________________

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- di non rientrare in uno dei motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’A.O. che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa A.O. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’affidamento della procedura, i quali dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati da questa A.O.  nei modi di legge in occasione della successiva procedura negoziata di affidamento;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. (D.Lgs. n. 101/2018), i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari conseguenti;

- di essere iscritto al Me.PA. categoria merceologica “sono iscritti al Me.Pa. nella categoria merceologica “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature” ovvero impegno ad iscriversi entro 5 giorni dalla data di scadenza dell’avviso, pena la mancanza di invito.

- Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale (riportare i requisiti posseduti tra quelli previsto nel bando).

- l’impegno a formulare successiva offerta, qualora invitati per le prestazioni contenute nel presenta avviso relativo all’elenco contenuto in Allegato 1: Elenco della strumentazione da mantenere.

A tal fine allega la seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) (Allegato 2)

- Documento di identità in corso di validità.

________________li ___________

TIMBRO E FIRMA (operatore economico)

____________________________

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46, D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in qualità di titolare o di legale rappresentante dell’Operatore Economico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………...Via. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Fiscale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail/PEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ,

il sottoscritto _________________________ , nato a_________________ il ____________, residente ____________ , via/piazza ________ , n°, C.A.P                 , sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,

D I C H I A R A

in merito alla partecipazione alla " MANUTENZIONE DEL TIPO FULL -RISK PER STRUMENTAZIONE PER DOSIMETRIA E CONTOURING SU ACCELERATORE LINEARE UBICATA IN U.O.C. DI RADIOTERAPIA”.

- di possedere i seguenti requisiti minimi di accesso, a pena d’esclusione come di seguito riportati (indicare i requisiti posseduti):

Capacità tecnico-professionale

Ai fini della presentazione dell’istanza di partecipazione è necessario possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale come di seguito indicato

- Avere maturato esperienza pregressa nella gestione di un contratto di manutenzione di tipo full-risk per almeno un anno per strumentazione identiche (o comunque equivalenti ma di pari marca) in allegato 1 per il quale si intende presentare istanza;

ovvero

- Disponibilità in organico di tecnico manutentore qualificato e certificato dal fabbricante (o suo delegato) per strumentazione identiche o (comunque equivalenti ma di pari marca in allegato 1) per il quale si intende presentare istanza per l’esecuzione di tutte le attività inerenti il servizio di manutenzione richiesto;

- Capacità di approvvigionamento dei pezzi di ricambio (riportare breve descrizione della modalità con la  quale si intende garantire l’approvvigionamento).

I requisiti si comprovano mediante autocertificazione con la chiara indicazione del requisito posseduto.

Requisiti amministrativi minimi di partecipazione:

- requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001

2) Di impegnarsi a presentare successiva offerta, qualora invitati

(timbro e firma leggibile del titolare/ legale

rappresentante dell’operatore economico)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allegato 1: Elenco della strumentazione da manutenere

| Nr. articolo fornitore | Nr. seriale | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| MIM-FSCOCA | 15SMP00059 | Sistema elaborazione immagini MIM Maestro |
| HWMIMWS | YLNF0044258 | Workstation MIM, completa di accessori |
| T41022.1.001 | 001061 | Fantoccio acqua motorizz. MP3-M, range |
| T10011 | 011322 | Elettrometro TANDEM doppio canale, connettore M |
| T41031 | 001299 | Pulsantiera di controllo TBA fantocci |
| T41013 | 002308 | Unità di controllo TBA fantocci ad acqua |
| T10006.1.002-0,5 |  | Cavo collegamento MULTIDOS - ME48 o TANDEM - TBA |
| S080045 | 15SMP00055 | Software MEPHYSTO mcc, versione base per TBA |
| S080045.005 |  | Software MEPHYSTO mcc, opzione Absolute |
| T43164/K1-6 |  | Cavo connessione TBA K1 fant. ad ac |
| T43164/K2-6 |  | Cavo connessione TBA K2 fant. ad ac |
| T22373/K67-30 |  | Cavo RS232, 9/9 pin f/m, lunghezza 30 metri |
| T2954/K3-6 |  | Cavo estensione M6m HD, rinforzato, lunghezza 6 m |
| T4316/U171 |  | Supporto completo rivelatore di riferimento |
| T4316/U161 |  | Supporto connettore rivelatore - vasca fantocci |
| L981150 |  | Supporti TRUFIX per fantocci ad acqua motorizzati |
| TWP2000 | 11357 | CARRELLO FANTOCCIO AD ACQUA TWP2000 |
| TM31010 | 006642 | Camera a ionizzazione Semiflex, 0.125 cc |
| TM31010 | 006641 | Camera a ionizzazione Semiflex, 0.125 cc |
| TM34045 | 001693 | Camera a ionizzazione Advanced Markus, 0.02 cc |
| TM60019 | 122571 | Rivelatore PTW microDiamond. Connettore M |
| T4316/U431 |  | Supporto TRUFIX posizionamento camera a |
| T4316/4308 |  | Ditale di arresto TRUFIX per microdiamond 60019 |
| HWPTWPCNOTE | J75P832 | PC notebook gestione sistemi previsti |
| T10008 | 082108 | Elettrometro UNIDOS E canale singolo, connettore M |
| E10101 |  | Certificato reference class per UNIDOS E |
| T2954/K2-20 |  | Cavo di estensione M20m per rivelatore , lunghezza |
| T4316/U381 |  | Supporto TRUFIX posizionamento camera ionizzazione |
| T29672 |  | Fantoccio a lastre in RW3, 30 cm x 30 cm, spessori |
| T29672/U6 |  | Lastra RW3, 30 cm x 30 cm x 2 cm, per camera a |
| T29672/U10 |  | Lastre RW3, 30 cm x 30 cm x 2 cm, per camera a |
| T29672/U19 |  | Lastra RW3, 30 cm x 30 cm x 2 cm per camera a |
| T40037 |  | Fantoccio con inserti non omogenei |
| T40054.1.003 | 000065 | Adattatore fantoccio inserti non om |
| L654003 | 2724 | Termometro di prec. Lufft 3022.740, |
| L991237 | 100734 | Barometro di prec. Lufft 2187.70692 |
| L178012 |  | Cavo RS232, 9/9 pin f/m, lunghezza 2 metri |
| T42031 | 001670 | Rivelatore QUICKCHECK webline, con 13 camere |
| T99047 |  | Alimentatore per sistema QUICKCHECK webline e |
| L178083 |  | Cavo Ethernet Cat.6 RJ45 per sistema QUICKCHECK |
| L657084 |  | Cacciavite Phillips PH 1 per sistema QUICKCHECK |
| S070017 | 15SMP00056 | Software QCSoft per sistemi QUICKCHECK webline |
| L178101 |  | Cavo USB (type A/B), lunghezza 2 metri |
| T42031.1.310 | 121002 | Compensatore PTW per utilizzare il quickcheck |
| T42031.1.320 | 121002 | Compensatore PTW per utilizzare il quickcheck |
| T40063 | 141560 | Fantoccio motorizzato OCTAVIUS Rotation unit |
| T40058 | 000447 | Unità di controllo per fantoccio OCTAVIUS |
| T43036 | 131778 | Inclinometro wireless per fantoccio Octavius |
| L178055 |  | Cavo di rete per Diamentor, Starcheck maxi o |
| T10040 | 000980 | Rivelatore OCTAVIUS Detector 729, avente 729 |
| T16039 | 001502 | Elettrometro per rivelatore a matrice OCTAVIUS |
| L178032 |  | Cavo di rete, lunghezza 1 metro |
| S070009 | 15SPF00010 | Software VeriSoft |
| L522065 |  | Valigia di trasporto arrays, compatibile con |
| T40056.3.045 |  | Fermacavo per cavi di collegamento Rotation Unit - |
| T40056.1.400-2,9 |  | Cavo motori rotation unit - control unit, |
| T40057 | 000309 | Trolley per il trasporto dell'Octavius 4D |
| T40063.1.004 | 141579 | Modulo superiore (TOP) standard per |
| S070009.001 | 15SMP00052 | Modulo software PTW DVH 4D per Verisoft |
| HWPTWPCNOTE | CT1L832 | PC notebook gestione sistemi previsti |
| TM30013 | 008675 | Camera a ionizzazione Farmer, 0.6 cc, impermeabile |
| MTIAD1 |  | Fantoccio Iso-Align + Iso-Point, controlli di |
| T40036.1.010 |  | ESTRO Mini-Phantom, acrilico, camer |
| S080045.011 |  | Software MEPHYSTO mcc, modulo interfaccia per |
| L178101 |  | Cavo USB (type A/B), lunghezza 2 metri |
| HWMONITOR | ZX1RHTNF401125 | Monitor LCD |

Il Referente HTA

Dirigente Ingegnere Biomedico

Ing. Gianpaolo Catalano