Azienda ospedaliera

“san pio” – benevento

Di Rilivievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Tel. 0824 57540

e-mail pasquale.cerino@aornsanpio.it

PEC ufficio.gare4@pec.ao-rummo.it

Oggetto: pubblicazione richieste chiarimenti RdO solleva pazienti RdO 4795316

Di seguito il contenuto e relativi riscontri delle richieste di chiarimenti finora pervenute:

__________________________________________________________________________________

1) SI RICHIEDE SPECIFICHE TECNICHE DEL PRESIDIO RICHIESTO .

R.: Le specifiche richieste sono quelle di gara.

________________________________________________________________________________________________

2) Si chiede di confermare che al fine di risparmiare denaro pubblico si possa evitare di aggiungere un'ulteriore batteria con caricabatteria esterno nel caso in cui si offra come miglioria la possibilità di ricaricare la batteria semplicemente con un cavo direttamente dal sollevatore. Si segnala inoltre che tale miglioria permetterebbe agli operatori di non sollevare e trasportare manualmente batterie in giro per il reparto evitando così rischi di cadute accidentali o infortuni.

R.: Si conferma che la dotazione minima richiesta è quella previsto in gara così come i requisiti minimi, a pena di esclusione.

________________________________________________________________________________________________

3) in merito alla misura delle staffe, si chiede se la misura 700 mm indicata sia tassativa o vi è un margine di tolleranza?

R.: si conferma quanto previsto in gara.

________________________________________________________________________________

4) Buongiorno, cortesemente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla procedura:

Carico di lavoro di sicurezza (SWL) di almeno 220 kg

Cortesemente, visti i precedenti procedimenti portati avanti dalla vs azienda ospedaliera e le caratteristiche della gara …………. relativa ai sollevapazienti mobili, si richiede di accettare prodotti con portata a partire da 200 kg, in quanto i principali modelli di sollevatori destinati ai reparti ospedalieri hanno appunto solitamente portata attorno ai 200 kg, per uniformarsi anche al swl dei letti. Una portata minima richiesta di 220 kg limita in maniera davvero importante la partecipazione al procedimento di gara. Grazie.

R.: Si conferma quanto previsto in gara.

Fornito con sistemi di contenimento paziente (set di corsetti) e agganci di facile utilizzo ed ergonomici, adatti all’impiego su pazienti con ridotto o assente grado di autonomia motoria.

Si chiede cortesemente quante imbragature standard devono essere quotate e in che taglie, grazie.

R.: Si conferma che il set di corsetti da offrire deve consentire di movimentare un paziente adulto (quali quelli afferenti ai reparti destinatari) come descritti al primo requisito di minima del relativo allegato. L'operatore economico potrà inserire nella offerta tecnica il catalogo (senza riferimento economico alcuno) dei set disponibili per eventuali ulteriori acquisti.

punto 4.3 del disciplinare viene richiesto che nell’ offerta economica venga indicato il codice UDI di ogni prodotto, il prezzo unitario al netto IVA e il prezzo della intera fornitura, sempre al netto IVA. Non è presente un campo specifico all’ interno del portale nel quale inserire un’offerta economica elaborata dall’ OE con le caratteristiche richieste. Chiediamo dunque dove inserirla.

R.: Per quanto riguarda il punto 4.3 del disciplinare, la scheda di offerta economica dei singoli lotti non consente di indicare il prezzo unitario, che sarà comunque ricavabile dividendo l’offerta del lotto per la relativa quantità.

Escludendo pertanto eventuali riferimenti all’offerta economica del lotto, da indicare esclusivamente nell’apposita scheda, altre informazioni possono essere inserite nella scheda tecnica del prodotto offerto da produrre per ogni singolo lotto.